## Slide 1: Loi APER : quelques éléments de décryptage côté PV et solutions de mise en œuvre
Rencontres de l’Eco-Transition 2023 – Loos-en-Gohelle
14.09.23
15h30 > 16h45

## Slide 2
Introduction
Jérôme MARKIEWICZ - Directeur Territorial – ENEDIS
Présentation de la loi avec focus zones d’accélération
Virginie BERQUET- Cheffe de pôle air, climat, énergie – DREAL
Mise à contribution du foncier
Philippe GAUQUELIN - Représentant HDF – SER
Luc VIGNAL - Responsable Bâti et ombrières – ENGIE
Définition de l’Agrivoltaïsme
Alexandre BARBET - Référent Agricole Agence d’Amiens – TSE
Impacts en termes d’emplois et de formations dans les Hauts de France
Isabelle COUSIN - Responsable de projets innovations énergétiques REV3 - Région HDF
Les acteurs de conseils
Manon FRUIT – Consultante ENR - CD2E
Echanges et QR

## Slide 3
Introduction
Jérôme MARKIEWICZ - Directeur Territorial - ENEDIS
jerome.markiewicz@enedis.fr

## Slide 4: Rappel des ambitions de la PPE
La PPE fixe les objectifs français de développement des ENR sur 10 ans. La dernière publication porte sur la période 2019-2028.
Parc installé 142,8 GW
Parc consommé 445,7 TWh
Le développement massif des énergies renouvelables requiert une certaine adaptation du système électrique:
  D’une part, l’intermittence des énergies renouvelables nécessite la présence de source d’énergie « contrôlée » pour pallier au manque ponctuel de vent ou de soleil.
  D’autre part, la décentralisation de la production représente une opportunité pour la fiabilisation du réseau de distribution.
Source: PPE
Source: RTE
Chart: Projection du développement des ENR – Puissance installée (GW)
| Hydroélectricité | Eolien terrestre | Eolien en mer | Photovoltaique | Biogaz
2021 | 25.7 | 18.8 | 0 | 13.3 | 0.278
2023 | 25.7 | 24.1 | 2.4 | 20.1 | 0.27
2028 | 26.7 | 34.7 | 6.2 | 44 | 0.41

## Slide 5: Le mix énergétique des Hauts-de-France
Source: RTE
Chart: Parc installé dans les HDF (en GW)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Nucléaire | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46
Thermique fossile | 2.43 | 2.4 | 2.47 | 2.48 | 2.44 | 2.4 | 2.39 | 2.41 | 2.27 | 2.42
Eolien | 2.0149 | 2.3206 | 2.7621 | 3.3447 | 3.9446 | 4.5232 | 4.9118 | 5.2677 | 5.7394 | 5.9366
Solaire | 0.12 | 0.12491 | 0.12969 | 0.13631 | 0.15991 | 0.17185 | 0.19508 | 0.344 | 0.42428 | 0.4616
Thermique renouvelable et déchets | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2
Hydraulique | 0.003573 | 0.003781 | 0.003811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003865 | 0 | 0
Chart: Energie produite dans les HDF (TWh)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Nucléaire | 34.6818 | 37.4776 | 31.2273 | 31.4367 | 34.5672 | 32.0867 | 32.6061 | 29.8245 | 28.1848 | 16.9614
Thermique fossile | 3.81 | 5.35 | 8.42 | 11.01 | 8.91 | 9.88 | 9.48 | 9.27 | 11.05 | 4.05
Eolien | 3.6428 | 4.9661 | 4.9425 | 5.7229 | 7.1444 | 8.9335 | 11.6092 | 10.3288 | 10.8268 | 5.1709
Solaire | 0.11746 | 0.27399 | 0.14799 | 0.13043 | 0.14471 | 0.16611 | 0.17308 | 0.28157 | 0.46258 | 0.26811
Thermique renouvelable et déchets | 0.78 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 0.98 | 0.94 | 0.48
Hydaulique | 0.014628 | 0.013157 | 0.015557 | 0.0023479 | 0 | 0 | 0 | 0.010761 | 0 | 0
(À fin Juillet)

## Slide 6: Développement du photovoltaïque en Hauts-de-France
On constate une rupture à partir de 2021 sur la Région Haut-de-France en terme de puissance photovoltaïque installée, notamment due à la mise en place d’incitations financières (modification du Décret S21) et à la volatilité des prix de l’électricité depuis la guerre en Ukraine.
On constate également une dé-corrélation des gisements naturels et du développement local des installations PV. La région HDF étant une région dense, la surface potentielle en toiture est importante, d’où la projection envisagée d’ici 2050.
Chart: Parc photovoltaique installé dans les HDF (GW)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Valeur (GW) | 0.12 | 0.12491 | 0.12969 | 0.13631 | 0.15991 | 0.17185 | 0.19508 | 0.344 | 0.42428 | 0.4616
Source : Enedis
 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
]0;36] | 2979 | 4242 | 7724 | 7472
]36;100] | 29 | 62 | 102 | 65
]100;250] | 11 | 45 | 109 | 72
]250;500] | 0 | 0 | 1 | 2
> 500 | 0 | 0 | 0 | 2
Parc des installations raccordées - HDF
Notes: Deux facteurs ont contribué à l’augmentation significative du nombre d’installations de panneaux PV :
Le décret de septembre 2021 a modifié celui de 2017, en étant beaucoup plus généreux pour les producteurs (et la nouvelle loi sur le rachat de l’énergie pour les production <500 kWc) (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044173060). Les fournisseurs, informés de ces dispositions, ont pu anticiper la prise de commande et par suite d’installer les PV.
La crise du Covid19, provoquant le confinement des particuliers chez eux et donc la facilité d’étudier les solution en matière d’énergie, et l’arrêt totale des entreprise durant la période du Covid, et qui ont repris leurs activité courant 2021.

## Slide 7: Le photovoltaïque en toiture, essor de l’autoconsommation
2 998
consommateurs
439
producteurs
15,6 MVA
L’autoconsommation est le fait de consommer soi-même, sur un même site, sa propre production d’électricité. On parle d’autoconsommation individuelle quand elle ne concerne qu’une personne (physique ou morale). L’autoconsommation peut également se faire à plusieurs. On parle alors d’autoconsommation collective.
Chiffres clefs de l’autoconsommation collective (août 2023)
FRANCE
617
Consommateurs 21%
78
Producteurs
18%
NORD-PAS-DE-CALAIS
1,9 MVA
12%
Prérequis:
Etre raccordé au réseau et disposer d’un fournisseur pour un consommateur et d’un responsable d’équilibre pour un producteur
Avoir un compteur communicant
Avoir constitué une PMO

## Slide 8
Présentation de la loi avec focus zones d’accélération
Virginie BERQUET- Cheffe de pôle air, climat, énergie - DREAL
virginie.berquet@developpement-durable.gouv.fr

## Slide 9: Loi d’accélération de la production d’EnR (APER)
La loi d’accélération de la production d’EnR se structure autour de 4 piliers :
accélérer les procédures sans renier les exigences environnementales, notamment via un processus de planification ;
libérer un potentiel foncier adapté aux projets d’énergie renouvelable et ne présentant pas d’enjeux environnementaux majeurs ;
accélérer le déploiement de l’éolien en mer ;
améliorer le financement et l’attractivité des projets d’énergie renouvelable.
Le référent préfectoral unique
Le TITRE II de la loi porte sur les mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et à coordonner les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique et prévoit la nomination d’un référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique.
9

## Slide 10: Loi d’accélération de la production d’EnR (APER)
Les zones d’accélérations relèvent des communes
« Après concertation du public selon des modalités qu'elles déterminent librement, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d'accélération mentionnées au I du présent article et les transmettent, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II, au référent préfectoral mentionné à l'article L. 181-28-10 du présent code, à l'établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres et, le cas échéant, à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme. »
Publication des données par l’État le 10 mai → les communes disposent de 6 mois pour proposer les zones donc jusqu’au 10 novembre.
Dans les périmètres des aires protégées (L. 110-4 du code de l'environnement) + dans les périmètres des grands sites de France (L. 341-15-1 du code de l'environnement) : les communes identifient ces zones après avis du gestionnaire.
Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d'un parc naturel régional : l'identification des zones d'accélération est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc pour ce qui concerne les zones situées en son sein.
10

## Slide 11
Ces zones sont indicatives. Elles témoignent de la volonté politique des communes mais ne sont pas des zones exclusives. Des projets peuvent donc être autorisés en dehors de ces zones. Le fait qu’un projet ne soit pas établi dans une zone d’accélération ou que le zonage ne soit pas encore défini sur un territoire donné ne peut en aucun cas induire de l’attentisme dans son instruction ou la délivrance de son autorisation environnementale
Des mécanismes financiers incitatifs pourront être introduits pour encourager les développeurs à se diriger vers ces terrains préférentiels pour les communes, en plus de l’avantage pour eux de savoir que leurs projets sont attendus positivement par les élus locaux :
  Des bonus dans les appels d’offres pour les projets se développant sur ces zones
  Une modulation tarifaire afin de prendre en compte le productible pouvant être plus faible sur ces zones
Pour les projets se développant hors de ces zones, un comité de projet sera obligatoire. Il sera organisé par le porteur du projet, à ses frais. (article L211-9 du code de l’énergie, application à partir de septembre 2023)
Loi d’accélération de la production d’EnR (APER)
11

## Slide 12: Loi d’accélération de la production d’EnR (APER)
Et les EPCI ?
Un débat au sein de l’EPCI sur la cohérence des zones : « Dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent 2°, un débat se tient au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d'accélération identifiées avec le projet du territoire »
Une consultation du référent unique : « 3° Après l'expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral arrête, dans les conditions prévues au III du présent article, la cartographie des zones d'accélération identifiées en application du 2° du présent II et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l'énergie ou à l'organe en tenant lieu. Le référent préfectoral consulte, au sein d'une conférence territoriale, les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale.
12

## Slide 13
Loi APER : Référent préfectoral unique
Ce référent a plusieurs missions (article L181-28-10 du code de l’environnement), qui seront précisées par voie réglementaire :
Faciliter les démarches administratives des pétitionnaires ;
Coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations ;
Faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire :
Fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.
Le référent préfectoral unique joue aussi un rôle central dans la définition des zones d’accélération
(article L141-5-3 du code de l’énergie) :
il reçoit les zones délimitées par les communes, il peut accompagner les communes
il transmet pour avis au CRÉ, il consulte les EPCI
il arrête la cartographie départementale
13

## Slide 14: Loi APER : les zones d’accélération
La définition des objectifs de la PPE (et donc des objectifs régionalisés) interviendra au plus tard 12 mois après la promulgation de la loi de programmation sur l’énergie et le climat. Cette loi, attendue avant le 1er juillet 2023, ne devrait finalement pas être publiée avant fin 2023, amenant la définition des objectifs régionalisés à fin 2024.
14

## Slide 15
Avis du comité régional de l’énergie
Responsables :
Comité régional de l’énergie
Délai : 3 mois
Modalités :
Le comité régional de l’énergie détermine si les zones sont suffisantes pour atteindre les objectifs régionaux
Cartographie des zones au niveau départemental
Responsables :
Référent préfectoral unique
Modalités :
Arrêt de la cartographie après avis conforme des communes pour les zones sur leurs territoires
Transmission au ministre de l’énergie et aux collectivités
Si les zones sont suffisantes pour atteindre les objectifs
Loi APER
15

## Slide 16
Avis du comité régional de l’énergie
Responsables :
Comité régional de l’énergie
Délai : 3 mois
Modalités :
Le comité régional de l’énergie détermine si les zones sont suffisantes pour atteindre les objectifs régionaux
Si les zones ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs
Demande de zones complémentaires aux communes
Responsables :
Référent préfectoral vers les communes
Délai : 3 mois
Avis du comité régional de l’énergie
Responsables :
Comité régional de l’énergie
Délai : 3 mois
Modalités :
Le comité régional de l’énergie détermine si les zones sont suffisantes pour atteindre les objectifs régionaux
Que les zones soient suffisantes ou non
Cartographie des zones au niveau départemental
Responsables :
Référent préfectoral unique
Modalités :
Arrêt de la cartographie après avis conforme des communes pour les zones sur leus territoires
Transmission au ministre de l’énergie et aux collectivités
Délai : 2 mois
Loi APER
16

## Slide 17
LES RÉFÉRENTS PRÉFECTORAUX
Dans les HDF, ont été désignés :
Aisne : Alain Ngouoto (secrétaire général de la préfecture)
Nord : Amélie Amelie Puccinelli (secrétaire générale adjointe de la préfecture)
Oise : en attente de remplacement
Pas-de-Calais : Christophe Marx (secrétaire général de la préfecture)
Somme : Emmanuel MOULARD (secrétaire général de la préfecture)
17

## Slide 18
Au sein des services de l’Etat
Chaque DDT-M a désigné un correspondant énergie :
Aisne : Thomas BOSSUYT
Nord : Cécile FAUCONNIER et Nicolas BOULET
Oise : Guillaume MORICEAU
Pas-de-Calais : Alexis DRAPIER
Somme : Emeline GORLIER
En DREAL :
Virginie BERQUET (cheffe de pôle ACE) – virginie.berquet@developpement-durable.gouv.fr
Pascal FASQUEL – pascal.fasquel@developpement-durable.gouv.fr
18

## Slide 19
Mise à contribution du foncier
Philippe GAUQUELIN - Représentant HDF – SER
Luc VIGNAL - Responsable Bâti et ombrières - ENGIE
luc.vignal@engie.com
+33(0)6 03 32 78 78
pgauquelin@h2air.fr
+33(0)6 33 08 24 22

## Slide 20
Dès le
1er janvier 2025
Délai de réalisation
1er janvier 2028
Bâtiments nouveaux :
Taux de couverture minimal des toitures : trajectoire cible passant de 30% (à compter du 1er juillet 2023) à 50% (à compter du 1er juillet 2027
Bâtiments existants :
Au 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 10 mars 2023 (promulgation de la loi) et avant le 1er juillet 2023
Surface de toitures de plus de 500 m² (Taux de couverture à définir par décret)
BÂTIMENTS
Obligation d’installation de procédé de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation sur les bâtiments non résidentiels
(Commerciaux, industriels et publics : bâtiments scolaires ou universitaires, administratifs, hôpitaux, sportifs, récréatifs et de loisirs)
Exonération (Les critères seront précisés par décret ) :
Les bâtiments qui ne permettent pas l’installation de ces procédés en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales
Les bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économique acceptables
20
Notes: Obligation solarisation ou végétalisation

## Slide 21
Délai de réalisation
1er juillet 2026
Délai de réalisation
1er juillet 2028
Parcs de stationnement existants d’une superficie supérieure à 10 000 m² à la date du 1er juillet 2023 ou ayant déposés une demande d’autorisation d’urbanisme après le 10 mars 2023 (promulgation de la loi)
Parcs de stationnement existants d’une superficie supérieure à 1 500 m² et inférieur à10 000 m² à la date du 1er juillet 2023 ou ayant déposés une demande d’autorisation d’urbanisme après le 10 mars 2023
PARCS DE STATIONNEMENT EXTERIEURS
Obligation de solarisation des parcs de stationnement (ombrières) d’une superficie supérieure à 1500 m² sur 50% au moins de cette superficie
Exonération - Ces obligations ne s’appliquent pas :
Si le gestionnaire du parc de stationnement met en place, sur l’unité foncière, des procédés de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles permettent une production équivalente d’énergie
En cas de contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relative aux sites et aux paysages
Lorsque ces obligations ne peuvent pas être satisfaites dans des conditions économiques acceptables
Lorsque le parc de stationnement est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de la superficie
Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue
21
Notes: ou végétalisation

## Slide 22: ENGIE Green dans votre région Un fort ancrage territorial
3 agences multi-expertises
2 campagnes de financement participatif, pour près de 3M€ collectés et 342 investisseurs
468 MW de projets éoliens et Photovoltaïques
605 000 habitants alimentés en électricité verte par an
69 communes partenaires et des projets avec des industriels emblématiques du territoire
2 partenariats locaux avec l’Aéroplane de Cambrai et e-valley
Les parcs installés dans votre région représentent plus de 470 000 tonnes de CO2 évitées par an*
*Comparaison de la situation du mix énergétique incluant la nouvelle centrale ENR à une situation où celle-ci n’aurait pas été mise en service

## Slide 23: Notre label Pour une transition énergétique durable
Territoire
pour transition énergétique durable – est notre méthode unique, historique et éprouvée sur les territoires, pour le développement et l’exploitation des énergies renouvelables. Il s’articule autour de trois axes :
Nous prenons neuf engagements, que nous garantissons de mettre systématiquement en œuvre pour développer et exploiter nos parcs éoliens et solaires dans le respect de nos valeurs.
Nous pensons que les projets d’énergie renouvelable se construisent main dans la main avec les collectivités et entreprises locales.
Nature
Nous pensons que les énergies renouvelables sont un moyen de contribuer à la préservation de la nature et de la biodiversité.
Climat
Nous pensons que les énergies renouvelables sont un levier pour diminuer l’empreinte carbone
de notre pays.
Ensemble, nous avons l’énergie de rendre le monde plus durable !
d’un panneau solaire en silicium est recyclé en fin de vie
des composants d’une éolienne sont recyclés et valorisés
95%
Ou comment ENGIE Green a mis son savoir-faire au service de l’engagement du Groupe CAT en faveur de la transition énergétique
Construction d’une centrale solaire en ombrières de parking sur le parc de stationnement de véhicules du site industriel. Cette installation protège près de 11 000 véhicules des intempéries et fortes chaleurs, améliore le confort des équipes CAT avec un éclairage efficient sous la centrale, tout en produisant de l’énergie verte permettant d’alimenter l’équivalent de la consommation électrique de 13 000 personnes.
Un projet exemplaire et intégré :
La Centrale solaire en ombrières de CAT à Avrigny (60)   

## Slide 24: CAT – Choisy la Victoire - Avrigny
Oise, Hauts-de-France Et si 2 km de parking devenaient une centrale de production d’énergie verte ?
Les émissions de CO2eq marginales évitées grâce à l’installation sont estimées à 6664 tonnes par an.
27 MWc
15 ha sur 38 ha
cons 13000 habitants (28 GWh/an)
(72 % de la com de com)
30 Millions €

## Slide 25: CAT – Choisy la Victoire - Avrigny
Maintien de l’activité de CAT sur le site : Un peu plus de 2 ans de chantier au total
Mai 2020 : Démarrage des travaux.
Janvier 2022 : Raccordement au réseau de la SICAE OISE et MSI.
Avril 2022 : Fin du chantier, remise en état du site.
2016 : Partenariat avec CAT
2017 : Lauréat CRE
Notes: Appel d’offre en 2016 remporté par ENGIE Green
Les permis de construire pour la centrale solaire STVA Avrigny a été délivré par le Préfet de l’Oise en 2017
Lauréat CRE en 2017
Décalage des débuts de travaux dû aux délais de raccordement

## Slide 26: CAT - AVRIGNY
Oise, Hauts-de-France
Et si 2 km de parking devenaient une centrale de production d’énergie verte ?
11 000 Véhicules protégés
30 ans d’exploitation

## Slide 27: VGF – VILLERS-COTTÊRETS
20 MWc
15 ha - 20 M€
cons 8000 habitants (20 GWh/an)
(95 % de la commune)
Les émissions de CO2eq marginales évitées grâce à l’installation sont estimées à 4600 tonnes par an.
Aider un industriel à atteindre ses objectifs de neutralité carbone en 2050

## Slide 28: VGF – VILLERS-COTTÊRETS
Juillet 2018 : Partenariat avec VGF
Avril 2020 : VGF Sud Lauréat CRE 4.7
Février 2021 : VGF Nord Lauréat CRE 4.9
Septembre 2021 : Lancement chantier (VGF Sud)
Avril 2023 : MSI et Finalisation chantier (VGF Nord)

## Slide 29: VGF – VILLERS-COTTÊRETS

## Slide 30: Prérequis : Les surfaces minimums
Projets en Grappe avec un propriétaire unique
Parking / zones de stockages de 3 à 5 ha.
3 MWc min. par projet // min. 5 projets
France
Parking / zones de stockages de 5-6 ha min.
Entrepôt logistique PV ready : 10 ha min
5 - 7 MWc min.
23 Agences ENGIE Green
Notes: Rappel de l’approche Tiers-Investissement pour les pré-requis
Possibilité de réaliser des projets en investissements propriétaires

## Slide 31
Chez ENGIE Green, nous sommes persuadés que c’est en travaillant avec les territoires, au plus près de leurs enjeux, que la transition énergétique de notre pays pourra se faire à un rythme soutenu.
”
“
William Arkwright
DG Engie-Green
31

## Slide 32
Définition de l’Agrivoltaïsme
Alexandre BARBET - Référent Agricole Agence d’Amiens - TSE
alexandre.barbet@tse.energy
+33 7 84 97 29 89

## Slide 33
Présentation du groupe TSE
par ALTUS ENERGY et SOLAÏS, pionniers du secteur photovoltaïque depuis 2008. Basé à Sophia-Antipolis.
investis
en cours de développement en France OBJECTIF 5 GW D’ICI 2025
collaborateurs répartis sur le territoire français
développés et construits en France, dont 210 MW en propre
460MW
270
2GW
600M€
Cofondé en 2012
33

## Slide 34
L’avènement législatif de l’agrivoltaïsme (1/2)
UNE DEFINITION
L’agrivoltaïsme est enfin défini dans la loi :
UNE VOLONTE D’ENCOURAGER UN AGRIVOLTAÏSME VERTUEUX
Encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques est désormais un objectif de la politique énergétique française.
La loi rend également possible la création d’appels d’offre dédiés à l’agrivoltaïsme et confirme l’éligibilité des parcelles à la PAC.
Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.
Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
  1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
  2° L’adaptation au changement climatique ;
  3° La protection contre les aléas ;
  4° L’amélioration du bien-être animal.
Notes: « La loi rend également possible la création d’appels d’offre dédiés à l’agrivoltaïsme et confirme l’éligibilité des parcelles à la PAC. »
PV sol parcelle exclue de la PAC
Agrivoltaïsme : ratio qui intervient au niveau du % de surface.
=> La loi rend également possible la création d’appels d’offre dédiés à l’agrivoltaïsme ; attention à l’éligibilité des parcelles à la PAC.
AgriPV prioritaire sur le projet qui subsistera au PV
Conservation du fermage en NPC

## Slide 35
INTERDICTION DU PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR TERRES AGRICOLES
« Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques, ne peut être implanté [sur des surfaces agricoles] »
Les projets agrivoltaïques seront les seuls à être autorisés sur les terres agricoles.
Pour s’en assurer, les parlementaires se sont entendus pour accorder aux CDPENAFs un avis conforme sur les projets agrivoltaïques.
Une exception est accordée aux projets développés sur des sols agricoles réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale (10 ans dans le projet de décret) qui seront identifiés par le préfet sur proposition des CDPENAF.
La loi différencie très clairement l’agrivoltaïsme du photovoltaïque au sol sur terres agricoles.
DES ELEMENTS EN SUSPENS
Le décret agriPV doit préciser de nombreux points :
les services rendus à l’agriculture
une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu ;
les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement ;
les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières.
Un projet de texte est actuellement en discussion, la publication est attendue pour l’automne 2023
L’avènement législatif de l’agrivoltaïsme (2/2)
Notes: « qui seront identifiés par le préfet sur proposition des CDPENAF. «
=> Qui seront proposée par les Chambre d’Agri et qui seront validées par le préfet et passera dans tous les cas par CDPENAF

## Slide 36
Nos solutions agrivoltaïques
La canopée agricole
Une canopée agricole qui permet de lutter contre les aléas climatiques grâce aux panneaux solaires rotatifs installés au-dessus d’un terrain agricole.
L’ombrière de culture
Une ombrière pour les cultures basses et moyennes, qui répond aux besoins agro-climatiques des cultures et les protège des aléas climatiques.
L’ombrière d’élevage
Un système d’ombrière permettant l’atténuation des effets du changement climatique sur la prairie et sur l’élevage grâce à un ombrage tournant.
La jachère solaire
Une solution réversible adaptée aux jachères de plus de 5 ans, pour protéger ces terres inutilisées, riches en biodiversité
36
Notes: Attention Nord Pas de Calais
Ombrière de culture attention :
+ jachère rien qui est tranché

## Slide 37
La canopée agricole est une ombrière agrivoltaïque installée au-dessus d’un terrain agricole, équipée de panneaux solaires, compatible avec les activités de grande culture et d’élevage et vertueuse pour l’agriculture.
La canopée agricole

## Slide 38
Des sites pilotes sur tout le territoire pour un programme de suivi agronomique ambitieux en grandes cultures et en élevage
2 127 879 hectares de Surface Agricole Utile (SAU)
67% du territoire régional valorisé par l’agriculture
Des surfaces variées entre grandes cultures et prairies permanentes
Des filières agricoles à développer
Les perspectives de développement
dans les Hauts de France
38

## Slide 39
La canopée agricole de Brouchy: Le 2eme site agrivoltaïque de TSE
TSE • Copyright 2023
Promesse de bail signée fin 2020
Obtention du permis de construire Février 2022
Démarrage de la construction Novembre 2022
Fin construction Juin 2023
d’ombrière agrivoltaïque et une zone témoin
Grandes cultures et maraîchage : pomme de terre, endives, haricot, pois protéagineux et petit pois, céréales (blé, orge, escourgeon), rhubarbe…
3ha
5500
panneaux bifaciaux, sur trackers
Un programme de recherche agronomique sur 9 ans
puissance installée
2,4MWc
Exploitation de grandes cultures
Benoît Bougler
39

## Slide 40
Impacts en termes d’emplois et de formations dans les Hauts-de-France
Isabelle COUSIN - Responsable de projets innovations énergétiques REV3 - Région HDF
isabelle.cousin@hautsdefrance.fr

## Slide 41
2022
PV couvre 1% de la consommation
461GWh produits
Source ENEDIS-RTE-SER 2022
2050
4 TWh/an produits
8,4 Md€
Emplois
1.000 ETP en 2020
Chart: Part moyenne des ETP entre 2018 et 2050
| fabrication d'équipement HDF (ETP) | Etudes (ETP) | Montage (ETP) | Raccordement (ETO) | Exploitation et maintenance (ETP)
 | 0.06 | 0.07 | 0.31 | 0.23 | 0.33
4.000 ETP en 2030
41

## Slide 42
réunissant les acteurs institutionnels, de l’emploi, de la formation …
Source GT CORESOL emploi formation 2021-2022
Identifier l’existant (référentiels, métiers d’avenir REV3, formations…)
Identifier le besoin des entreprises et les perspectives d’emploi
Mettre en adéquation l’offre et la demande
Promouvoir auprès des publics concernés
GT CORESOL EMPLOI FORMATION
Constats
Recrutement important lié au marché
Formation en interne par manque
de profil adapté
Acteurs généralistes manquant
de compétence solaire
Besoins
Installateurs et ingénierie
à court terme
Formations professionnelles
42

## Slide 43: SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE - 1ÈRE ESTIMATION MÉTIERS
Hauts-de-France / volet RH – Focus solaire photovoltaïque
Estimation des principaux métiers impactés par le déploiement / exploitation du PV
- charge de travail en 2050 en ETP (source Enedis 2018)
Cartographie des métiers en tension
Source DIAGTASE 2023

## Slide 44
En cours :
Source GT CORESOL emploi formation 2023
Lancement d’une étude :
GT CORESOL EMPLOI FORMATION
Compléter l’analyse de besoins en emploi et compétence
Voir l’adéquation entre les besoins et l’offre de formation
Définir un plan d’actions
Etudier l'opportunité de candidater à l’AMI CMA formation dans le cadre de l’appui au contrat de branches
44

## Slide 45
Les acteurs de conseil
Manon FRUIT – Consultante ENR - CD2E
m.fruit@cd2e.com

## Slide 46: Des sites ressources régionaux et nationaux
Nouveau site CORESOL reprenant :
Annuaires Bureaux d’étude, développeurs, installateurs
Synthèse des aides mobilisables
Liens vers les cadastres solaires régionaux
Guide Monter son projet photovoltaïque
>> LIEN SITE CORESOL <<
Site national Photovoltaique.info :
Référence nationale et indépendante sur les aspects techniques, économiques et juridiques de la filière photovoltaïque
Des outils, des guides techniques, des tarifs d’achats, des simulateurs, etc.
>> LIEN PHOTOVOLTAIQUE.INFO <<

## Slide 47: Acteurs et structures de conseil
De nombreuses structures (privées, publiques, associatives) proposent des appuis d’accompagnement de 1e niveau d’aide à la décision sur les projets
Sollicitez vos contacts de proximité
 | Particuliers | Territoires | Entreprises (Industriel, tertiaire) | Gestionnaires de patrimoine (Bailleurs sociaux) | Secteur Agricole
Contact privilégié |  |  |  |  | 
Autres contacts |  | + Syndicats d’Energie |  |  | 
Prestataires | Annuaires Acteurs |  |  |  | 
Animateur régional |  |  |  |  | 
Notes: EPCI

## Slide 48: Portage des projets
Propre ou mixte | Webinaire CORESOL – Quels dispositifs de financement pour mon projet photovoltaïque en 2023 ¦ CD2E (livestorm.co) Subventions Outils de financement … Ou encore
100% Tiers | Cf. Annuaire Coresol Développeurs
48
Notes: EPCI

## Slide 49
Questions / Réponses

## Slide 50
Merci pour votre attention